动火作业审批表

编号：

| 校内施工作业归口管理单位 |  |  |  | 作业时间 |  | 年 月 日至 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  |  |  | 动火地点及动火部位 |  |  |  |  |  |
| 动火作业级别 |  |  | 特级□ 一级□ 二级□ |  |  |  |  |  |  |
| 动火人及证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业单位 |  |  | 动火作业负责人 |  |  | 施工单位监火人 |  |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 动火作业有效期 |  |  | 自 年 月 日 时至 年 月 日 时止 |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业类型： □焊接 □气割 □切削 □燃烧 □明火 □研磨 □打磨 □钻孔 □破碎 □锤击 □使用非防爆的电气设备 □使用内燃发动机设备 □其他特种作业 □其他____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  | 是否涉及 |  | 是否符合要求 |
| 1 | 动火设备内部构件清洗干净，蒸汽吹扫或水洗、置换合格，达到动火条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 与动火设备相连接的所有管线已断开，加盲板（ ）块，未采取水封或仅关闭阀门的方式代替盲板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 动火点周围及附近的孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙等手段进行隔离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高处作业已采取防火火花飞溅措施，作业人员佩戴必要的个体防护装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部动火作业，已采取防火隔绝措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 乙炔气瓶直立放置,已采取防倾倒措施并安装防回火装置;乙炔气瓶、氧气瓶与火源间的距离不应小于10m，两气瓶相互间距不应小于5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 现场配备灭火器（ ）支，灭火毯（ ）块,消防蒸汽带或消防水带（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电焊机所处位置已考虑防火防爆要求,且已可靠接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品的装卸、排放、喷漆等可能引起火灾爆炸的危险作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 动火点30m内垂直空间未排放可燃气体；15m内垂直空间未排放可燃液体；10m范围内及动火点下方未同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。10m范围内未见有可燃性清扫作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业单位： (负责人签字盖章) |  |  | 施工作业归口管理单位： (负责人签字盖章) |  | 安全保卫处： (负责人签字盖章) |  |  |  |  |

注：1.办理动火作业审批时需提交职业操作证原件和复印件，原件用于核查、复印件存档备查。2.此表一式叁份，动火作业单位、施工单位、安全保卫处各一份。